## 5PXEBM72RT3UG2
General specifications | Název výrobku | Externí bateriový modul Eaton 5PX Gen 2
| Katalogové číslo | 5PXEBM72RT3UG2
| Délka/hloubka produktu | 483 mm
| Výška výrobku | 129 mm
| Šířka výrobku | 438 mm
| Hmotnost výrobku | 39.7 kg
| Soulad | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Splňuje požadavky RoHS REACH UL 1778 CSA 22.2
| Certifikace | CE cTUVus EAC Cm UKCA Ukr RCM
| Kód modelu | Eaton 5PX EBM 72V RT3U G2
Technické údaje produktu | Jmenovité hodnoty baterie | 12 V / 9 Ah
| Zvláštní charakteristiky | Přidejte k modelům UPS Eaton 5PX Gen2 až 4 externí bateriové moduly (EBM)
| Typ | Externí bateriový modul
| Typ baterie | Utěsněný, olověná kyselina
| Počet baterií | 12
| Velikost skříně | 3U
| Barva | Černá/stříbrná
| Sada pro montáž do skříně | Ano
| Provedení | Skříň/věž
| Typ příslušenství | Baterie/akumulátor
| Obsah balení | Externí bateriový modul (EBM)Napájecí kabel EBMDetekční kabel EBMSada pro montáž do skříněMontážní deskaStručná příručkaBezpečnostní pokyny
Brožury | Eaton UPS and battery services
Eaton UPS Services Quick Guide 2021
Specifications | Výběrová pomůcka 1f UPS
Uživatelské příručky | Eaton 5PX Gen2 - Quickstart guide
Eaton 5PX Gen2 - Advanced User Guide_EN
Certifikační reporty | Eaton 5PX Gen2 - EU Declaration of Conformity
Date | Tue Sep 13 2022